## Bygninger
Bygninger
Samlet antal opvarmede bygninger ekskl. sommerhuse og delvis opvarmede værksteder, lagre mv.
| Antal bygninger | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet |  | BBR | Antal bygninger | Opvarmet areal, m² | Størrelse, m² |  |  | EMO | Antal bygninger | Opvarmet areal, m² | Størrelse, m²
| Stuehuse | 30047 | 44133 | 12677 | 4177 | 4492 | 2924 | 4661 | 2081 | 3070 | 923 | 109185 |  | Stuehuse | 109000 | 21570000 | 197.5542 |  |  | Stuehuse | 22712
| Parcelhuse | 67234 | 167122 | 122172 | 94650 | 283682 | 144622 | 122815 | 47191 | 47558 | 23619 | 1120665 |  | Parcelhuse | 1121000 | 167204000 | 149.2007 |  |  | Parcelhuse | 401973
| Rækkehuse | 13315 | 21021 | 18132 | 23162 | 48661 | 38195 | 155579 | 44085 | 30594 | 21739 | 414483 |  | Rækkehuse | 414000 | 39320000 | 94.865 |  |  | Rækkehuse | 144997
| Etageboliger | 11286 | 36891 | 18392 | 6705 | 9004 | 2876 | 10952 | 4752 | 3881 | 2881 | 107620 |  | Etageboliger | 108000 | 98921000 | 919.1682 |  |  | Etageboliger | 46605
| Erhverv | 5608 | 10514 | 4251 | 3024 | 8324 | 4281 | 10598 | 4024 | 4057 | 1458 | 56139 |  | Erhverv | 56000 | 57012000 | 1015.551 |  |  | Erhverv | 18272
| Institutioner | 4238 | 5798 | 2821 | 2953 | 6518 | 2890 | 7186 | 2771 | 2209 | 859 | 38243 |  | Institutioner | 38000 | 38960000 | 1018.7524 |  |  | Institutioner | 17739
| Samlet | 129401 | 282242 | 173641 | 127156 | 345849 | 181750 | 237873 | 85670 | 81805 | 46360 | 1691747 |  | Samlet | 1692000 | 422987000 |  |  |  | Samlet | 652298
| Summeret | 129401 | 411643 | 585284 | 712440 | 1058289 | 1240039 | 1477912 | 1563582 | 1645387 | 1691747
| Andel, pct. | 7.649 | 24.3324 | 34.5964 | 42.1127 | 62.556 | 73.2993 | 87.3601 | 92.4241 | 97.2596 | 100
| Andel parcelhuse, pct. | 5.9995 | 20.9122 | 31.814 | 40.2598 | 65.5736 | 78.4786 | 89.4377 | 93.6487 | 97.8924 | 100
Samlet opvarmet areal i bygninger ekskl. sommerhuse og delvis opvarmede værksteder, lagre mv.
| Opvarmet areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 6310335 | 8389928 | 2299178 | 727248 | 842866 | 619507 | 973708 | 464734 | 729098 | 213353 | 21569955
| Parcelhuse | 10592507 | 26232234 | 16972687 | 12030746 | 40932395 | 22312241 | 18060227 | 7574030 | 8340702 | 4156275 | 167204044
| Rækkehuse | 1532087 | 2416151 | 1795475 | 2213068 | 4910602 | 3759580 | 12933554 | 4084801 | 3273541 | 2401053 | 39319912
| Etageboliger | 6606540 | 22126208 | 15679311 | 8622705 | 16677473 | 5356703 | 9365568 | 4631055 | 5231382 | 4623933 | 98920878
| Erhverv | 4030480 | 7232309 | 3175979 | 2524970 | 9465318 | 4697394 | 11980830 | 5503907 | 6284508 | 2116325 | 57012020
| Institutioner | 2478943 | 4500655 | 2676108 | 3409688 | 8744102 | 4303086 | 6293717 | 2561758 | 2574592 | 1417500 | 38960149
| Samlet | 31550892 | 70897485 | 42598738 | 29528425 | 81572756 | 41048511 | 59607604 | 24820285 | 26433823 | 14928439 | 422986958
| Summeret | 31550892 | 102448377 | 145047115 | 174575540 | 256148296 | 297196807 | 356804411 | 381624696 | 408058519 | 422986958
| Andel, pct. | 7.4591 | 24.2202 | 34.2912 | 41.2721 | 60.557 | 70.2615 | 84.3535 | 90.2214 | 96.4707 | 100
Opvarmet areal i bygningerne. Gennemsnit for bygningskategori og opførelsesperiode.
| Opvarmet areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet |  |  | Opvarmet areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 210.0155 | 190.1055 | 181.3661 | 174.1077 | 187.6371 | 211.8697 | 208.9054 | 223.3224 | 237.4912 | 231.1517 | 197.5542 |  | 1 | Stuehuse | 210.0155 | 190.1055 | 181.3661 | 174.1077 | 187.6371 | 211.8697 | 208.9054 | 223.3224 | 237.4912 | 231.1517 | 197.5542
| Parcelhuse | 157.5469 | 156.9646 | 138.9245 | 127.1077 | 144.2897 | 154.2797 | 147.0523 | 160.4973 | 175.3796 | 175.9717 | 149.2007 |  | 1 | Parcelhuse | 157.5469 | 156.9646 | 138.9245 | 127.1077 | 144.2897 | 154.2797 | 147.0523 | 160.4973 | 175.3796 | 175.9717 | 149.2007
| Rækkehuse | 115.0647 | 114.9399 | 99.0224 | 95.5474 | 100.9145 | 98.4312 | 83.1317 | 92.6574 | 106.9994 | 110.4491 | 94.865 |  | 1 | Rækkehuse | 115.0647 | 114.9399 | 99.0224 | 95.5474 | 100.9145 | 98.4312 | 83.1317 | 92.6574 | 106.9994 | 110.4491 | 94.865
| Etageboliger | 585.3748 | 599.7725 | 852.5071 | 1286.0112 | 1852.2293 | 1862.5532 | 855.1468 | 974.5486 | 1347.9469 | 1604.975 | 919.1682 |  | 0.1 | Etageboliger | 58.5375 | 59.9773 | 85.2507 | 128.6011 | 185.2229 | 186.2553 | 85.5147 | 97.4549 | 134.7947 | 160.4975 | 91.9168
| Erhverv | 718.7019 | 687.8742 | 747.1134 | 834.9769 | 1137.1117 | 1097.2656 | 1130.4803 | 1367.7701 | 1549.053 | 1451.5261 | 1015.551 |  | 0.1 | Erhverv | 71.8702 | 68.7874 | 74.7113 | 83.4977 | 113.7112 | 109.7266 | 113.048 | 136.777 | 154.9053 | 145.1526 | 101.5551
| Institutioner | 584.9323 | 776.2427 | 948.6381 | 1154.6522 | 1341.5315 | 1488.9571 | 875.8304 | 924.4886 | 1165.5011 | 1650.1746 | 1018.7524 |  | 0.1 | Institutioner | 58.4932 | 77.6243 | 94.8638 | 115.4652 | 134.1531 | 148.8957 | 87.583 | 92.4489 | 116.5501 | 165.0175 | 101.8752
Andel af fredede bygninger i pct. Opgjort i forhold til det opvarmede etageareal i bygningerne.
| Pct. | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 3.661 | 0.13753 | 0.0086988 | 0.11193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1292
| Parcelhuse | 2.1636 | 0.59394 | 0.63594 | 0.38082 | 0.054285 | 0.016251 | 0.021622 | 0.0051228 | 0.0059827 | 0 | 0.34053
| Rækkehuse | 9.3837 | 3.9147 | 3.032 | 1.1094 | 0.37388 | 0.052373 | 0.037793 | 0.0016892 | 0 | 0 | 0.87138
| Etageboliger | 14.8003 | 1.2961 | 1.8106 | 1.204 | 0.17891 | 0.18661 | 0.14661 | 0.0085078 | 0 | 0 | 1.7248
| Erhverv | 28.481 | 4.9745 | 3.6553 | 0.96302 | 0.71291 | 0.2175 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 3.052
| Institutioner | 27.2626 | 4.7892 | 1.5651 | 1.1527 | 0.474 | 0.26311 | 0.19586 | 0 | 0 | 0 | 2.6634
| Samlet | 10.7937 | 1.5854 | 1.4189 | 0.80811 | 0.21986 | 0.090454 | 0.082355 | 0.0034286 | 0.0018877 | 0 | 1.3333
Bygningernes hovedvarmekilde. Procent af samlet opvarmet areal i bygningskategorierne.
| Procent af areal | Fjernvarme | Gasfyr | El | Oliefyr | Varmepumpe | Biomasse
| Institutioner | 73.4698 | 15.4273 | 1.1913 | 3.2641 | 1.1036 | 5.5439
| Erhverv | 71.6903 | 17.1226 | 1.322 | 4.6278 | 1.2167 | 4.0206
| Etageboliger | 88.2061 | 6.5427 | 0.55309 | 1.4025 | 0.4802 | 2.8153
| Rækkehuse | 65.1259 | 20.9559 | 4.7825 | 1.833 | 2.3794 | 4.9233
| Parcelhuse | 44.7752 | 25.271 | 5.3756 | 9.9914 | 7.3825 | 7.2043
| Stuehuse | 0.78176 | 3.3035 | 4.055 | 36.41 | 18.6674 | 36.7824
Andel af bygningerne, der har brændeovn som supplerende opvarmning. Procent af samlet opvarmet areal i bygningskategorierne.
| Procent af areal | Fjernvarme | Gasfyr | El | Oliefyr | Varmepumpe
| Stuehuse | 23.1465 | 22.1459 | 47.5222 | 17.2529 | 25.6964
| Parcelhuse | 20.3474 | 23.1279 | 46.0705 | 24.1468 | 29.6738
| Rækkehuse | 3.96 | 6.0426 | 17.9072 | 14.4352 | 8.5321
| Etageboliger | 0.95206 | 5.1201 | 18.0198 | 7.878 | 10.4857
| Erhverv | 0.60745 | 1.3224 | 5.2503 | 2.4965 | 4.338
| Institutioner | 0.50156 | 1.3646 | 1.963 | 3.0568 | 5.4523
Opvarmning af parcelhuse.
| Antal bygninger | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Fjernvarme | 9665 | 59743 | 56606 | 46866 | 146975 | 73606 | 59522 | 23349 | 23210 | 10103 | 509645
| Gasfyr | 8726 | 28244 | 27831 | 25870 | 88346 | 41866 | 30736 | 15785 | 12146 | 2714 | 282264
| El | 8987 | 9686 | 3713 | 2415 | 7788 | 13372 | 19560 | 974 | 290 | 44 | 66829
| Oliefyr | 17669 | 32488 | 17075 | 10636 | 21837 | 7127 | 4500 | 2219 | 1071 | 28 | 114650
| Varmepumpe | 8733 | 13802 | 6891 | 3953 | 10294 | 5044 | 5310 | 3110 | 9248 | 7219 | 73604
| Biomasse | 13454 | 23159 | 10056 | 4910 | 8442 | 3607 | 3187 | 1754 | 1593 | 3511 | 73673
| Samlet | 67390 | 167324 | 122262 | 94687 | 283783 | 144658 | 122865 | 47228 | 47608 | 23687 | 1121492
Andel af parcelhusene, der har brændeovn som supplerende opvarmning.
| Pct. | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Fjernvarme | 25.3802 | 22.0863 | 21.0437 | 19.1205 | 19.1345 | 22.4941 | 18.4167 | 15.1912 | 8.2508 | 1.6827 | 19.1888
| Gasfyr | 30.1398 | 27.2235 | 25.4213 | 23.5562 | 22.173 | 24.1437 | 20.7379 | 14.3871 | 8.3567 | 1.916 | 22.283
| El | 56.4482 | 54.6459 | 52.0334 | 46.7081 | 41.0247 | 38.2516 | 40.1329 | 47.3306 | 34.8276 | 18.1818 | 45.1241
| Oliefyr | 26.4531 | 23.8026 | 23.0571 | 20.7409 | 19.4899 | 20.0505 | 23.3111 | 28.4362 | 22.5023 | 14.2857 | 22.8173
| Varmepumpe | 44.9903 | 39.0596 | 34.9877 | 32.9623 | 29.7455 | 31.3838 | 33.8983 | 28.746 | 12.6622 | 3.5739 | 29.6207
| Biomasse | 28.8613 | 28.2914 | 27.0982 | 25.5804 | 24.1649 | 23.6762 | 23.7214 | 18.073 | 13.8104 | 0.96839 | 25.2969
| Samlet | 33.6237 | 27.4151 | 24.5383 | 22.1276 | 21.243 | 24.645 | 23.4347 | 17.2017 | 9.8114 | 2.2248 | 22.9635
Varmeforbrug 2017-19 i GWh/år i Energistatistik 2019.
| GWh/år | Fjernvarme | Gasfyr | El | Oliefyr | Varmepumpe | Biomasse | Samlet
| Småhuse | 9586.7591 | 5236.5017 | 1315.8898 | 1653.174 | 2026.4602 | 7889.9806 | 27708.7653
| Etageboliger | 10684.3759 | 1071.2171 | 130.063 | 359.5594 | 0 | 101.7593 | 12346.9745
| Erhverv | 6361.1048 | 1190.8835 | 247.9444 | 163.4896 | 0 | 300.475 | 8263.8974
| Institutioner | 3160.3885 | 709.0889 | 92.4889 | 248.5917 | 0 | 401.4472 | 4612.0051
| Samlet | 29792.6283 | 8207.6911 | 1786.3861 | 2424.8146 | 2026.4602 | 8693.662 | 52931.6423
Energimærker i databasen anvendt i analysen. For rækkehuse kan et energimærke i nogle tilfælde omfatte flere huse.
| Antal bygninger | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet | Pct.
| Stuehuse | 4864 | 10485 | 2567 | 981 | 939 | 599 | 834 | 216 | 941 | 286 | 22712 | 20.8014
| Parcelhuse | 14625 | 62083 | 44781 | 42356 | 103909 | 49269 | 39042 | 10981 | 23614 | 11313 | 401973 | 35.8691
| Rækkehuse | 2348 | 6678 | 7966 | 9389 | 15572 | 13116 | 60789 | 13634 | 9613 | 5892 | 144997 | 34.9826
| Etageboliger | 3098 | 14931 | 8265 | 3175 | 4307 | 1280 | 5959 | 2487 | 1912 | 1191 | 46605 | 43.3051
| Erhverv | 1088 | 3379 | 1269 | 1046 | 2690 | 1469 | 3887 | 1474 | 1540 | 430 | 18272 | 32.5478
| Institutioner | 613 | 2452 | 1279 | 1685 | 3415 | 1602 | 3951 | 1589 | 969 | 184 | 17739 | 46.385
| Samlet | 26636 | 100008 | 66127 | 58632 | 130832 | 67335 | 114462 | 30381 | 38589 | 19296 | 652298 | 38.5577
Samlet opvarmet areal i bygningerne i energimærkedatabasen.
| Opvarmet areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet | Pct.
| Stuehuse | 949582 | 1906019 | 446527 | 161974 | 166397 | 121246 | 161977 | 46433 | 211075 | 63829 | 4235059 | 19.6341
| Parcelhuse | 2294032 | 9537735 | 6044443 | 5277495 | 14845809 | 7521914 | 5596560 | 1729920 | 4066719 | 1997302 | 58911929 | 35.2336
| Rækkehuse | 285657 | 822276 | 925338 | 1143131 | 2119442 | 1822024 | 7495629 | 2083605 | 1514203 | 1228968 | 19440273 | 49.4413
| Etageboliger | 2504245 | 12419591 | 10124135 | 5428698 | 10674917 | 3338218 | 6136947 | 2913240 | 2813826 | 2321804 | 58675621 | 59.3157
| Erhverv | 1014325 | 3056190 | 1469038 | 1379013 | 4891785 | 2570974 | 7563751 | 3590562 | 3383726 | 1015720 | 29935084 | 52.5066
| Institutioner | 562730 | 2459909 | 1584822 | 2526062 | 5270635 | 2917666 | 4356640 | 1479974 | 1300594 | 396163 | 22855195 | 58.663
| Samlet | 7610571 | 30201720 | 20594303 | 15916373 | 37968985 | 18292042 | 31311504 | 11843734 | 13290143 | 7023786 | 194053161 | 45.8769
Gennemsnitlig virkningsgrad for varmegenvindingen i bygningernes ventilationsløsning i energimærkedatabasen.
| Opvarmet areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 0.01011 | 0.0085788 | 0.0095885 | 0.0017941 | 0.008761 | 0.010318 | 0.047063 | 0.090508 | 0.39668 | 0.7803 | 0.036771
| Parcelhuse | 0.007754 | 0.0067029 | 0.0065994 | 0.0096817 | 0.013302 | 0.019134 | 0.041081 | 0.079961 | 0.34849 | 0.85135 | 0.059463
| Rækkehuse | 0.0026248 | 0.0074185 | 0.0024262 | 0.0069787 | 0.021167 | 0.056427 | 0.021103 | 0.023666 | 0.17016 | 0.76176 | 0.061655
| Etageboliger | 0.010917 | 0.0069319 | 0.0080586 | 0.021196 | 0.068807 | 0.05535 | 0.027929 | 0.033554 | 0.21701 | 0.78069 | 0.047914
| Erhverv | 0.051472 | 0.048291 | 0.053439 | 0.069978 | 0.095509 | 0.098397 | 0.10886 | 0.17656 | 0.26677 | 0.48623 | 0.11301
| Institutioner | 0.07621 | 0.088191 | 0.083023 | 0.10573 | 0.16739 | 0.20025 | 0.21441 | 0.25692 | 0.39797 | 0.69151 | 0.18084
| Samlet | 0.011461 | 0.010385 | 0.0087721 | 0.013576 | 0.021745 | 0.033046 | 0.038115 | 0.064916 | 0.29671 | 0.80892 | 0.063136
Dimensionerende varmetab i W/m² for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder.
| W/m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 75.129 | 73.2267 | 72.2803 | 76.0178 | 64.7601 | 55.4853 | 46.6681 | 39.4156 | 29.8553 | 21.4644 | 69.0842
| Parcelhuse | 68.515 | 72.8846 | 80.8621 | 80.757 | 66.4771 | 57.1537 | 48.2144 | 40.3686 | 31.3428 | 20.1277 | 63.6499
| Rækkehuse | 67.4137 | 71.2174 | 76.9827 | 68.5751 | 60.266 | 55.0661 | 45.5433 | 39.5194 | 32.6496 | 18.9 | 50.2372
| Etageboliger | 58.8221 | 63.2208 | 63.2226 | 58.8322 | 48.8219 | 47.4806 | 39.812 | 35.474 | 28.5355 | 16.3175 | 53.7714
| Erhverv | 63.3389 | 66.1836 | 67.8308 | 68.6677 | 56.8573 | 51.698 | 42.9843 | 35.4571 | 28.6238 | 22.3763 | 52.1228
| Institutioner | 67.4866 | 69.356 | 69.4142 | 67.6736 | 58.991 | 52.4331 | 44.1318 | 38.5296 | 29.9525 | 20.2628 | 54.5709
| Middel | 68.2632 | 71.0534 | 77.3854 | 76.948 | 64.7511 | 56.317 | 46.0286 | 39.2456 | 31.3496 | 19.5889 | 59.582
Variation i bygningernes dimensionerende varmetab i W/m². Standardafvigelse svarende til +/- 34 pct. af bygningerne.
| W/m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 30.8008 | 29.9984 | 28.3233 | 25.8107 | 18.1439 | 11.3989 | 9.4279 | 7.0987 | 7.0833 | 4.8339 | 30.0828
| Parcelhuse | 27.1307 | 25.9108 | 26.9215 | 24.8042 | 16.5247 | 11.2479 | 8.5313 | 6.844 | 7.0747 | 3.1694 | 24.7263
| Rækkehuse | 24.4718 | 23.6062 | 20.9729 | 20.8939 | 15.3197 | 12.3235 | 7.7193 | 5.8605 | 7.2931 | 4.3465 | 18.4046
| Etageboliger | 18.6458 | 19.7112 | 18.8588 | 16.4078 | 16.4522 | 16.0927 | 8.2968 | 7.5799 | 7.9418 | 3.5579 | 20.7822
| Erhverv | 25.1055 | 25.6237 | 27.4007 | 28.1329 | 20.6169 | 15.8227 | 12.6132 | 9.8362 | 8.5817 | 7.5844 | 24.0005
| Institutioner | 25.6599 | 25.2494 | 25.4797 | 25.7 | 18.2363 | 16.2776 | 11.6129 | 9.5066 | 11.0885 | 6.0531 | 22.7726
| Middel | 27.0481 | 25.6274 | 26.1462 | 24.827 | 16.993 | 11.9637 | 8.6585 | 7.0145 | 7.4476 | 3.9525 | 24.1262
Middel indetemperatur i bygningerne i °C.
| °C | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 17.9485 | 18.0445 | 18.0424 | 17.6243 | 18.3289 | 19.1978 | 20.2578 | 21.1401 | 22.3188 | 23.3534 | 18.4024
| Parcelhuse | 18.3375 | 17.8783 | 17.3008 | 17.201 | 18.0871 | 18.9984 | 20.0617 | 21.0241 | 22.1358 | 23.5183 | 18.6574
| Rækkehuse | 18.2872 | 17.9181 | 17.2989 | 18.0425 | 18.6929 | 19.2311 | 20.3862 | 21.1273 | 21.9743 | 23.6696 | 19.9392
| Etageboliger | 18.9823 | 18.5405 | 18.5096 | 18.8826 | 20.0598 | 20.2375 | 21.0972 | 21.632 | 22.4816 | 23.988 | 19.5675
| Erhverv | 18.7103 | 18.4598 | 18.3842 | 18.3401 | 19.2392 | 19.6969 | 20.7305 | 21.6298 | 22.4711 | 23.241 | 19.8662
| Institutioner | 18.3566 | 18.1441 | 18.177 | 18.3324 | 18.9148 | 19.6213 | 20.5844 | 21.2541 | 22.3259 | 23.5016 | 19.5596
| Middel | 18.3527 | 18.0234 | 17.5182 | 17.4867 | 18.2712 | 19.0991 | 20.3301 | 21.1624 | 22.1353 | 23.5847 | 19.0569
Variation i middel indetemperatur i bygningerne i °C. Standardafvigelse svarende til +/- 34 pct. af bygningerne.
| °C | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 1.8797 | 1.8375 | 1.7754 | 1.623 | 1.558 | 1.2646 | 1.1084 | 0.87527 | 0.87337 | 0.59601 | 2.0783
| Parcelhuse | 1.8518 | 1.735 | 1.5317 | 1.4451 | 1.4218 | 1.2347 | 1.017 | 0.83183 | 0.86898 | 0.39078 | 2.072
| Rækkehuse | 1.879 | 1.793 | 1.4559 | 1.7136 | 1.5912 | 1.4607 | 0.9414 | 0.72236 | 0.89924 | 0.53592 | 1.892
| Etageboliger | 1.7146 | 1.7179 | 1.6689 | 1.6986 | 1.7777 | 1.6815 | 0.97792 | 0.875 | 0.97922 | 0.43869 | 2.0997
| Erhverv | 1.9996 | 2.0051 | 2.0247 | 1.9877 | 1.9426 | 1.7598 | 1.4209 | 1.2044 | 1.0554 | 0.93515 | 2.2359
| Institutioner | 1.9324 | 1.887 | 1.8774 | 1.8919 | 1.7938 | 1.7351 | 1.2965 | 1.1433 | 1.1751 | 0.74634 | 2.1066
| Middel | 1.8741 | 1.7781 | 1.6296 | 1.6125 | 1.5406 | 1.3371 | 1.036 | 0.85305 | 0.90961 | 0.48734 | 2.1207

## Enhedsforbrug
Enhedsforbrug
Enhedsforbrug i kWh/år for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 137.2744 | 134.6744 | 132.9752 | 136.495 | 121.9002 | 111.6584 | 100.3585 | 87.9627 | 68.5794 | 51.5141
| Parcelhuse | 128.5804 | 132.5943 | 141.816 | 140.4411 | 122.5911 | 112.8936 | 102.577 | 89.2889 | 71.7194 | 48.6516
| Rækkehuse | 125.4203 | 129.6419 | 134.956 | 125.183 | 114.929 | 109.1985 | 99.0578 | 88.2373 | 74.842 | 49.7209
| Etageboliger | 136.0614 | 141.2318 | 141.3545 | 135.4159 | 121.49 | 119.9027 | 110.2497 | 100.6897 | 87.6024 | 68.7185
| Erhverv | 121.1683 | 124.3533 | 126.4878 | 127.2746 | 112.0185 | 106.1677 | 94.3537 | 80.4971 | 67.6574 | 55.7346
| Institutioner | 137.873 | 139.4575 | 139.8417 | 137.3215 | 125.0855 | 117.5152 | 107.1535 | 96.2138 | 80.0972 | 62.8759
Variation i enhedsforbrug i kWh/år. Standardafvigelse svarende til +/- 34 pct. af bygningerne.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 44.4614 | 43.2653 | 40.3472 | 36.0232 | 21.8215 | 13.1568 | 12.5934 | 11.4508 | 14.0089 | 8.6947
| Parcelhuse | 37.6938 | 35.617 | 38.7475 | 35.2505 | 19.371 | 12.2144 | 11.1786 | 10.8211 | 13.8482 | 5.364
| Rækkehuse | 32.8968 | 30.9559 | 27.5318 | 26.6093 | 17.6587 | 14.9834 | 11.1096 | 9.3663 | 13.4677 | 6.7645
| Etageboliger | 23.2523 | 24.3976 | 22.9279 | 19.7428 | 22.8407 | 22.082 | 12.9766 | 12.146 | 14.0503 | 3.9235
| Erhverv | 33.9667 | 34.356 | 37.8289 | 38.7672 | 25.9556 | 19.5676 | 17.9769 | 16.2706 | 15.4404 | 12.0601
| Institutioner | 34.3101 | 34.2161 | 34.2146 | 34.9086 | 22.1448 | 20.5972 | 16.2189 | 14.7337 | 19.0492 | 9.6051
Enhedsforbrug i parcelhuse i kWh/år i afhængighed af varmekilde og byggeperiode.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Fjernvarme | 129.4912 | 135.7027 | 144.0369 | 142.2086 | 123.3029 | 113.5309 | 103.8898 | 90.4273 | 72.3767 | 48.0359
| Gasfyr | 124.4358 | 130.1819 | 139.9175 | 136.9934 | 121.1448 | 112.6936 | 101.8411 | 89.8021 | 73.7562 | 49.427
| El | 136.2444 | 134.1985 | 136.6719 | 133.7389 | 118.1942 | 109.9043 | 100.3009 | 84.1211 | 65.7294 | 51.5265
| Oliefyr | 136.5549 | 139.7326 | 147.9846 | 146.1271 | 125.7958 | 114.9531 | 104.349 | 89.2344 | 77.8785 | 64.2615
| Varmepumpe | 121.3027 | 120.5359 | 127.3297 | 128.5283 | 117.0347 | 109.4436 | 100.009 | 80.9945 | 66.3942 | 49.3168
| Biomasse | 121.6481 | 121.6305 | 128.5282 | 133.6902 | 122.206 | 112.4395 | 101.9291 | 89.0859 | 71.3705 | 53.9621
Variation i enhedsforbrug i parcelhuse i kWh/år i afhængighed af kommune og byggeperiode.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Min. | 112.7766 | 117.9731 | 116.9324 | 122.4278 | 115.2724 | 109.0563 | 96.0965 | 84.4214 | 60.2893 | 47.3163
| Middel | 127.2248 | 131.2517 | 140.5602 | 140.3919 | 123.0729 | 113.1381 | 102.0846 | 88.9543 | 71.2931 | 48.8933
| Maks. | 150.6412 | 156.4783 | 194.9761 | 172.6587 | 137.8143 | 119.8169 | 113.301 | 93.0724 | 82.3056 | 53.2252

## Renoveret
Renoveret
Dimensionerende varmetab i W/m² efter renovering for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder.
| W/m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 43.2142 | 42.8504 | 42.9775 | 45.1226 | 45.9769 | 41.812 | 36.3406 | 33.4238 | 25.7607 | 20.6425 | 41.8263
| Parcelhuse | 42.6199 | 44.9692 | 50.4839 | 52.8695 | 48.7052 | 44.0192 | 38.5775 | 34.7017 | 27.5282 | 20.1339 | 44.555
| Rækkehuse | 40.6258 | 41.8389 | 47.5483 | 44.2206 | 42.7786 | 41.0407 | 36.099 | 34.1209 | 28.964 | 18.6597 | 37.3883
| Etageboliger | 37.3328 | 39.2602 | 39.2444 | 38.0893 | 33.2593 | 33.2586 | 30.7802 | 29.9155 | 24.8541 | 16.153 | 35.5656
| Erhverv | 38.3913 | 40.0748 | 40.3634 | 40.2293 | 37.3996 | 36.1011 | 32.2657 | 29.4113 | 25.164 | 21.3384 | 35.0711
| Institutioner | 40.2962 | 40.7216 | 40.4439 | 40.8866 | 39.4595 | 37.1629 | 33.8124 | 31.7771 | 25.9313 | 19.6224 | 36.7713
| Middel | 41.7115 | 43.4162 | 48.0456 | 49.9847 | 46.9979 | 42.8789 | 36.4602 | 33.6305 | 27.5758 | 19.4675 | 41.7473
Variation i bygningernes dimensionerende varmetab efter renovering i W/m². Standardafvigelse svarende til +/- 34 pct. af bygningerne.
| W/m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 9.8845 | 8.9281 | 8.7108 | 9.3564 | 10.2123 | 7.6596 | 6.6119 | 5.2758 | 5.7366 | 4.1811 | 9.9871
| Parcelhuse | 9.7365 | 10.0082 | 12.8351 | 13.03 | 10.2606 | 8.0203 | 6.237 | 5.4552 | 5.7618 | 2.8013 | 12.3617
| Rækkehuse | 9.4857 | 9.1847 | 11.94 | 10.6635 | 9.6746 | 9.0828 | 5.7169 | 4.461 | 5.9463 | 3.8454 | 9.5568
| Etageboliger | 10.6465 | 11.0624 | 10.8828 | 10.4178 | 9.4112 | 8.7059 | 5.6107 | 5.1872 | 6.0948 | 3.3152 | 10.9404
| Erhverv | 12.1213 | 12.5853 | 13.3414 | 11.8777 | 11.2711 | 9.4975 | 7.5549 | 6.8557 | 6.5365 | 6.4055 | 11.469
| Institutioner | 13.1653 | 12.8158 | 12.2224 | 11.9268 | 9.9998 | 9.0617 | 6.8819 | 6.6188 | 7.1162 | 5.4035 | 10.8356
| Middel | 10.232 | 10.4235 | 13.0297 | 13.3519 | 10.8478 | 8.6127 | 6.3461 | 5.4181 | 5.9977 | 3.5331 | 12.1288
Middel indetemperatur i bygningerne efter renovering i °C.
| °C | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 20.6734 | 20.7185 | 20.7024 | 20.4381 | 20.3364 | 20.8446 | 21.5192 | 21.8788 | 22.8237 | 23.4548 | 20.8446
| Parcelhuse | 20.7497 | 20.4596 | 19.7989 | 19.5136 | 20.0022 | 20.5734 | 21.2435 | 21.7213 | 22.6058 | 23.5175 | 20.5153
| Rækkehuse | 20.9917 | 20.8433 | 20.1474 | 20.5519 | 20.7261 | 20.9398 | 21.549 | 21.7929 | 22.4287 | 23.6993 | 21.3911
| Etageboliger | 21.3997 | 21.1647 | 21.165 | 21.3042 | 21.9 | 21.8992 | 22.2055 | 22.3114 | 22.9355 | 24.0083 | 21.6176
| Erhverv | 21.2708 | 21.0726 | 21.0447 | 21.0414 | 21.3926 | 21.5496 | 22.0216 | 22.3736 | 22.8973 | 23.369 | 21.6808
| Institutioner | 21.0469 | 20.9967 | 21.025 | 20.965 | 21.1358 | 21.4179 | 21.8314 | 22.0819 | 22.8031 | 23.5806 | 21.4709
| Middel | 20.8608 | 20.6515 | 20.0943 | 19.8613 | 20.2114 | 20.7138 | 21.5045 | 21.8534 | 22.5999 | 23.5997 | 20.8588
Variation i middel indetemperatur i bygningerne efter renovering i °C. Standardafvigelse svarende til +/- 34 pct. af bygningerne.
| °C | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Middel
| Stuehuse | 1.2109 | 1.0908 | 1.0662 | 1.1467 | 1.2382 | 0.94443 | 0.81525 | 0.6505 | 0.70732 | 0.51553 | 1.2234
| Parcelhuse | 1.1788 | 1.2157 | 1.5119 | 1.517 | 1.2362 | 0.98364 | 0.76842 | 0.67263 | 0.71038 | 0.3454 | 1.4926
| Rækkehuse | 1.1654 | 1.1224 | 1.4391 | 1.2976 | 1.19 | 1.1193 | 0.70479 | 0.55004 | 0.73318 | 0.47414 | 1.1731
| Etageboliger | 1.2991 | 1.3394 | 1.3237 | 1.2817 | 1.1554 | 1.0734 | 0.68416 | 0.63959 | 0.75149 | 0.40876 | 1.335
| Erhverv | 1.4768 | 1.4942 | 1.5569 | 1.4582 | 1.3721 | 1.1665 | 0.93152 | 0.8453 | 0.80596 | 0.7898 | 1.3892
| Institutioner | 1.5657 | 1.5089 | 1.4593 | 1.4464 | 1.2274 | 1.1169 | 0.84528 | 0.81609 | 0.87366 | 0.66626 | 1.3125
| Middel | 1.2443 | 1.2647 | 1.549 | 1.5757 | 1.314 | 1.058 | 0.78179 | 0.66805 | 0.73937 | 0.43563 | 1.4714
Opgradering af loft, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 3459714.2476 | 4566272.6726 | 1230320.1859 | 397287.0955 | 432212.4459 | 329205.5022 | 444950.4787 | 70147.6363 | 14356.2962 | 421.8269 | 10944888.3877
| Parcelhuse | 5582554.8586 | 12922164.332 | 8347414.2478 | 6056848.4026 | 19592188.6582 | 11360295.739 | 7791618.8117 | 533670.1946 | 112918.9261 | 150.1021 | 72299824.2727
| Rækkehuse | 665671.714 | 1097358.4211 | 791614.0586 | 866838.9163 | 1462421.5098 | 1064425.7445 | 6136859.542 | 327978.5093 | 52343.9106 | 0 | 12465512.3262
| Etageboliger | 727427.2997 | 3126023.519 | 1995507.6199 | 1039288.5495 | 1249233.7179 | 447030.0293 | 1848677.0208 | 139517.3265 | 49138.5824 | 0 | 10621843.665
| Erhverv | 501737.2539 | 1231664.2662 | 449394.1752 | 326800.8082 | 1039038.4203 | 585609.3208 | 1722299.2317 | 371912.6547 | 131941.2726 | 8251.3797 | 6368648.7832
| Institutioner | 279805.6889 | 689461.1615 | 463925.4687 | 540039.5557 | 1151744.8598 | 456599.1163 | 1126797.7647 | 144602.5139 | 22344.3252 | 0 | 4875320.4548
| Samlet | 11216911.0626 | 23632944.3725 | 13278175.7562 | 9227103.3277 | 24926839.6118 | 14243165.4521 | 19071202.8497 | 1587828.8354 | 383043.3131 | 8823.3086 | 117576037.8897
Opgradering af tag, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 345480.7275 | 504958.6512 | 120386.2232 | 42116.4585 | 47054.7455 | 28058.7007 | 1199.1508 | 0 | 0 | 0 | 1089254.6574
| Parcelhuse | 507595.0433 | 1265679.0653 | 822442.6338 | 571735.1381 | 1590409.7944 | 604657.6954 | 51155.3359 | 1424.6219 | 1184.4799 | 0 | 5416283.8079
| Rækkehuse | 54875.4447 | 117960.2226 | 73440.5391 | 86284.1963 | 252321.0241 | 167486.8787 | 36175.5235 | 247.9585 | 0 | 0 | 788791.7876
| Etageboliger | 291683.8524 | 1160232.8016 | 769620.0763 | 245820.2327 | 591722.7657 | 177686.6811 | 21276.6601 | 394.648 | 0 | 0 | 3258437.718
| Erhverv | 123582.9739 | 308726.3976 | 153678.015 | 167925.5112 | 753873.9411 | 438823.9432 | 256267.3168 | 12404.5143 | 435.2349 | 0 | 2215717.848
| Institutioner | 162961.4864 | 412442.8977 | 209195.1156 | 361723.5018 | 1099969.615 | 464110.5366 | 55681.8524 | 1579.4918 | 1304.833 | 0 | 2768969.3303
| Samlet | 1486179.5282 | 3770000.0358 | 2148762.6031 | 1475605.0386 | 4335351.8859 | 1880824.4357 | 421755.8395 | 16051.2346 | 2924.5478 | 0 | 15537455.1492
Opgradering af flade tage, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 6257.7089 | 8575.7441 | 4131.4209 | 1139.3293 | 5919.3818 | 2189.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28213.3405
| Parcelhuse | 19503.2848 | 79636.9534 | 93242.9928 | 209277.8929 | 1440959.864 | 227838.965 | 9888.753 | 167.0853 | 618.4073 | 0 | 2081134.1985
| Rækkehuse | 4082.1284 | 7928.5836 | 14367.6402 | 48916.1997 | 388057.6285 | 202886.1127 | 9666.3253 | 72.5828 | 0 | 0 | 675977.2011
| Etageboliger | 11121.7086 | 47463.9715 | 26490.6181 | 44764.066 | 360467.6606 | 109152.9281 | 3820.0221 | 639.4062 | 59.5821 | 0 | 603979.9633
| Erhverv | 49557.91 | 123387.9974 | 119129.1608 | 218364.5029 | 1609108.7185 | 786145.8398 | 547018.9853 | 3592.9116 | 9543.0388 | 0 | 3465849.0652
| Institutioner | 9224.1442 | 29569.3975 | 63504.8317 | 99183.1471 | 782353.4939 | 361885.3105 | 67994.799 | 5897.7388 | 1261.2726 | 0 | 1420874.1353
| Samlet | 99746.885 | 296562.6474 | 320866.6646 | 621645.1379 | 4586866.7473 | 1690098.9116 | 638388.8847 | 10369.7246 | 11482.3008 | 0 | 8276027.9038
Opgradering af hulmure, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 310852.0529 | 764914.2884 | 227170.3336 | 90979.5678 | 36250.926 | 3447.4226 | 349.651 | 0 | 0 | 0 | 1433964.2423
| Parcelhuse | 335056.0415 | 2469150.9358 | 1774350.0854 | 1159518.0064 | 1282175.3643 | 161681.7889 | 8595.7189 | 930.4012 | 591.2914 | 0 | 7192049.634
| Rækkehuse | 40430.9924 | 234171.658 | 220367.26 | 198059.9903 | 94836.0534 | 14977.3081 | 2338.0124 | 0 | 0 | 0 | 805181.2744
| Etageboliger | 38128.1084 | 441041.6947 | 372673.6082 | 310489.905 | 147303.6135 | 18582.4421 | 4365.1123 | 70.149 | 0 | 0 | 1332654.6334
| Erhverv | 19410.621 | 147789.5841 | 74208.8024 | 58717.002 | 77666.4528 | 4062.1871 | 9019.0543 | 0 | 353.0446 | 0 | 391226.7484
| Institutioner | 12080.0022 | 71631.2424 | 65785.5331 | 70763.71 | 50366.223 | 3440.65 | 1230.5584 | 0 | 0 | 0 | 275297.919
| Samlet | 755957.8184 | 4128699.4033 | 2734555.6227 | 1888528.1816 | 1688598.633 | 206191.7987 | 25898.1074 | 1000.5503 | 944.336 | 0 | 11430374.4515
Opgradering af massive ydervægge, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 373136.5929 | 158597.1533 | 10323.6738 | 4424.4479 | 4284.9955 | 399.5622 | 799.6365 | 955.6015 | 0 | 0 | 552921.6637
| Parcelhuse | 548039.3047 | 493452.2997 | 164498.9295 | 132928.9588 | 87632.0503 | 5051.2982 | 1228.4139 | 0 | 0 | 0 | 1432831.2552
| Rækkehuse | 90463.0926 | 70357.7168 | 13190.1229 | 10282.5103 | 5767.3832 | 348.4865 | 257.7502 | 0 | 0 | 0 | 190667.0625
| Etageboliger | 36831.2618 | 106641.6409 | 63396.9697 | 25219.0995 | 96216.7992 | 9637.6193 | 0 | 120.3987 | 0 | 0 | 338063.7891
| Erhverv | 25334.8707 | 60902.5496 | 12930.5216 | 41437.5249 | 32736.1174 | 4109.3192 | 11798.6983 | 0 | 0 | 0 | 189249.6017
| Institutioner | 9239.1006 | 20935.7863 | 11671.3985 | 10776.3118 | 15778.0911 | 600.6783 | 135.492 | 549.3508 | 138.9974 | 0 | 69825.2067
| Samlet | 1083044.2234 | 910887.1466 | 276011.6159 | 225068.8533 | 242415.4367 | 20146.9637 | 14219.991 | 1625.351 | 138.9974 | 0 | 2773558.5788
Opgradering af lette ydervægge, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 25743.507 | 15726.5096 | 6686.1177 | 2130.1445 | 11669.678 | 5158.219 | 1802.9828 | 1995.3131 | 716.3132 | 0 | 71628.7848
| Parcelhuse | 81359.9196 | 180562.6648 | 233953.4723 | 165595.627 | 1602847.8721 | 943140.7572 | 179210.5112 | 16559.4273 | 3241.0193 | 223.4681 | 3406694.7389
| Rækkehuse | 5029.047 | 9346.534 | 21052.6025 | 53398.6817 | 172124.3801 | 261511.0258 | 79265.4238 | 4982.8479 | 3915.9723 | 0 | 610626.5151
| Etageboliger | 498.2218 | 11043.7973 | 3080.0703 | 37358.1407 | 236470.7261 | 207321.4439 | 26275.3175 | 1723.3919 | 6792.1535 | 0 | 530563.2628
| Erhverv | 4129.7585 | 13280.2903 | 7093.6878 | 17322.9821 | 141209.364 | 72483.3504 | 62231.7376 | 24499.7046 | 10097.4123 | 0 | 352348.2876
| Institutioner | 738.1883 | 6609.6711 | 15205.3921 | 9514.4903 | 120774.3842 | 73451.0549 | 36159.2887 | 11238.3358 | 9553.0014 | 0 | 283243.8068
| Samlet | 117498.6423 | 236569.4671 | 287071.3427 | 285320.0663 | 2285096.4045 | 1563065.8512 | 384945.2615 | 60999.0206 | 34315.8719 | 223.4681 | 5255105.396
Opgradering af vinduer, m².
| Areal, m² | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016- | Samlet
| Stuehuse | 89255.8745 | 172990.2937 | 40305.3558 | 15449.5299 | 17125.752 | 12834.3363 | 17503.3157 | 894.78 | 94.68 | 0 | 366453.9179
| Parcelhuse | 209066.3683 | 905283.2034 | 616553.9626 | 574773.1063 | 1714504.3466 | 814264.2636 | 564555.1872 | 24793.3817 | 4016.1435 | 58.1 | 5427868.0632
| Rækkehuse | 27294.795 | 75493.4441 | 90837.5499 | 125169.5283 | 241640.7557 | 195877.8182 | 767429.2731 | 37563.3951 | 2181.416 | 0 | 1563487.9754
| Etageboliger | 271822.1798 | 1259023.5301 | 1005501.2006 | 591161.2484 | 1108191.18 | 324429.1497 | 655615.0159 | 38461.0679 | 1868.069 | 32.66 | 5256105.3016
| Erhverv | 100427.8836 | 259571.2876 | 125715.1593 | 110281.644 | 336250.523 | 170882.3574 | 547813.8392 | 57031.745 | 10134.111 | 646.452 | 1718755.0021
| Institutioner | 50959.5576 | 213413.6145 | 143509.6343 | 221686.6156 | 532670.7324 | 252267.1306 | 383393.622 | 27616.9849 | 2347.492 | 64.43 | 1827929.8139
| Samlet | 748826.6588 | 2885775.3734 | 2022422.8626 | 1638521.6725 | 3950383.2898 | 1770555.0559 | 2936310.2531 | 186361.3546 | 20641.9115 | 801.642 | 16160600.0742
Enhedsforbrug efter renovering i kWh/år for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder. Opgradering og komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 95.3001 | 94.8732 | 94.8843 | 98.0516 | 98.6313 | 92.4746 | 82.9177 | 76.7983 | 60.4785 | 50.2347
| Parcelhuse | 94.4222 | 97.5266 | 104.1402 | 106.8641 | 101.6914 | 95.3432 | 86.9379 | 78.9301 | 63.9599 | 48.4045
| Rækkehuse | 90.3941 | 92.6214 | 100.0744 | 95.0198 | 92.343 | 89.6281 | 82.6651 | 78.179 | 67.4731 | 49.1743
| Etageboliger | 104.5931 | 108.0969 | 108.2386 | 106.064 | 96.6099 | 96.7897 | 92.974 | 89.672 | 80.2656 | 68.5453
| Erhverv | 85.9085 | 88.7277 | 88.8465 | 88.4665 | 83.7471 | 82.354 | 75.4215 | 68.982 | 60.9992 | 53.9309
| Institutioner | 100.2738 | 100.9918 | 100.6374 | 100.9935 | 98.3524 | 94.8771 | 89.2569 | 83.7108 | 72.3995 | 61.8892
Enhedsforbrug efter renovering i kWh/år for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder. Opgradering uden komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 76.363 | 76.2018 | 76.2912 | 77.7436 | 83.7433 | 81.1952 | 75.2963 | 72.7445 | 58.5598 | 49.981
| Parcelhuse | 77.7054 | 78.9127 | 84.8598 | 88.3729 | 86.9272 | 84.1197 | 79.4365 | 74.9916 | 61.9042 | 48.3618
| Rækkehuse | 73.0507 | 73.1849 | 79.3865 | 77.4272 | 78.4302 | 78.2809 | 75.8196 | 74.5145 | 65.2958 | 49.0692
| Etageboliger | 90.7602 | 92.2572 | 92.2254 | 91.572 | 86.608 | 87.6844 | 87.3934 | 86.2925 | 78.3859 | 68.5183
| Erhverv | 70.4925 | 72.2801 | 72.0163 | 71.2892 | 70.736 | 71.2466 | 68.4574 | 65.3742 | 59.254 | 53.4375
| Institutioner | 83.5668 | 83.0788 | 82.7177 | 83.9378 | 84.1154 | 83.7683 | 82.1748 | 79.3206 | 70.3407 | 61.6824
Enhedsforbrug i parcelhuse efter renovering i kWh/år i afhængighed af varmekilde og byggeperiode. Opgradering og komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Fjernvarme | 94.6331 | 99.3589 | 105.7423 | 107.8378 | 102.3858 | 96.2864 | 88.2052 | 80.2075 | 64.3946 | 47.9195
| Gasfyr | 94.3559 | 98.1623 | 105.7327 | 107.2416 | 101.1408 | 95.4891 | 86.6979 | 79.4819 | 65.6563 | 49.0004
| El | 94.4301 | 95.1309 | 97.6773 | 100.8717 | 96.7453 | 90.4614 | 83.9491 | 71.8098 | 59.8386 | 50.7379
| Oliefyr | 95.1867 | 96.6039 | 101.3146 | 105.1038 | 101.5496 | 94.9155 | 86.8728 | 77.8119 | 68.863 | 59.2638
| Varmepumpe | 94.6849 | 95.3314 | 99.5877 | 103.43 | 99.0923 | 92.5889 | 84.9881 | 71.2628 | 59.8889 | 48.9417
| Biomasse | 93.3245 | 94.3101 | 98.5306 | 102.9577 | 101.9024 | 95.3146 | 85.657 | 77.777 | 63.0188 | 51.47
Enhedsforbrug i parcelhuse efter renovering i kWh/år i afhængighed af varmekilde og byggeperiode. Opgradering uden komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Fjernvarme | 77.269 | 79.74 | 86.0611 | 89.0628 | 87.3658 | 84.9463 | 80.4741 | 76.2373 | 62.264 | 47.907
| Gasfyr | 78.2143 | 80.0316 | 87.6941 | 89.9707 | 87.0366 | 84.4058 | 79.4505 | 75.5167 | 63.4623 | 48.9112
| El | 76.4561 | 76.6748 | 78.7131 | 82.7338 | 82.6287 | 79.6301 | 76.7983 | 67.6344 | 58.1162 | 50.5625
| Oliefyr | 76.2878 | 75.8997 | 79.5111 | 84.0256 | 85.0247 | 82.3355 | 78.3158 | 73.5396 | 66.1917 | 58.3375
| Varmepumpe | 80.6701 | 81.051 | 84.0627 | 88.5754 | 86.6595 | 82.7609 | 78.1104 | 68.0589 | 58.3284 | 48.8703
| Biomasse | 78.4175 | 78.929 | 81.2785 | 85.4572 | 88.6608 | 84.4158 | 77.8459 | 73.5444 | 60.7842 | 50.9982
Reduktion i enhedsforbrug efter renovering i kWh/år for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder. Opgradering og komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 41.9743 | 39.8012 | 38.0909 | 38.4435 | 23.2689 | 19.1839 | 17.4408 | 11.1643 | 8.1009 | 1.2794
| Parcelhuse | 34.1581 | 35.0677 | 37.6758 | 33.577 | 20.8997 | 17.5504 | 15.6391 | 10.3588 | 7.7595 | 0.24716
| Rækkehuse | 35.0262 | 37.0205 | 34.8816 | 30.1633 | 22.586 | 19.5704 | 16.3927 | 10.0583 | 7.3688 | 0.54665
| Etageboliger | 31.4683 | 33.1349 | 33.1159 | 29.3518 | 24.8801 | 23.113 | 17.2757 | 11.0177 | 7.3368 | 0.1732
| Erhverv | 35.2598 | 35.6256 | 37.6413 | 38.808 | 28.2714 | 23.8137 | 18.9322 | 11.5151 | 6.6582 | 1.8038
| Institutioner | 37.5992 | 38.4657 | 39.2043 | 36.328 | 26.7331 | 22.6381 | 17.8966 | 12.503 | 7.6976 | 0.98673
Reduktion i enhedsforbrug efter renovering i kWh/år for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder. Opgradering uden komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 60.9114 | 58.4727 | 56.684 | 58.7514 | 38.1569 | 30.4633 | 25.0622 | 15.2181 | 10.0196 | 1.5331
| Parcelhuse | 50.8749 | 53.6815 | 56.9562 | 52.0682 | 35.6639 | 28.7738 | 23.1405 | 14.2973 | 9.8152 | 0.28977
| Rækkehuse | 52.3696 | 56.457 | 55.5695 | 47.7558 | 36.4989 | 30.9176 | 23.2382 | 13.7228 | 9.5462 | 0.6517
| Etageboliger | 45.3012 | 48.9746 | 49.1292 | 43.8439 | 34.8821 | 32.2183 | 22.8563 | 14.3972 | 9.2165 | 0.20026
| Erhverv | 50.6758 | 52.0732 | 54.4715 | 55.9853 | 41.2825 | 34.9211 | 25.8962 | 15.1229 | 8.4035 | 2.2972
| Institutioner | 54.3062 | 56.3787 | 57.124 | 53.3838 | 40.9701 | 33.7469 | 24.9787 | 16.8932 | 9.7565 | 1.1935
Reduktion i enhedsforbrug efter renovering i pct. for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder. Opgradering og komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 30.5769 | 29.5537 | 28.6451 | 28.1647 | 19.0885 | 17.1809 | 17.3785 | 12.6921 | 11.8124 | 2.4836
| Parcelhuse | 26.5656 | 26.4474 | 26.5667 | 23.9082 | 17.0483 | 15.5459 | 15.2462 | 11.6014 | 10.8193 | 0.50801
| Rækkehuse | 27.9271 | 28.556 | 25.8467 | 24.0953 | 19.6522 | 17.9219 | 16.5486 | 11.3992 | 9.8458 | 1.0994
| Etageboliger | 23.128 | 23.4613 | 23.4276 | 21.6753 | 20.4791 | 19.2765 | 15.6696 | 10.9422 | 8.3751 | 0.25205
| Erhverv | 29.0998 | 28.6487 | 29.7588 | 30.4916 | 25.2382 | 22.4302 | 20.0651 | 14.305 | 9.841 | 3.2363
| Institutioner | 27.2709 | 27.5824 | 28.0348 | 26.4547 | 21.3718 | 19.264 | 16.7018 | 12.995 | 9.6104 | 1.5693
Reduktion i enhedsforbrug efter renovering i pct. for de forskellige bygningskategorier og byggeperioder. Opgradering uden komfortforbedring.
| kWh/m² pr. år | -1890 | 1890- | 1930- | 1950- | 1960- | 1973- | 1979- | 1999- | 2007- | 2016-
| Stuehuse | 44.372 | 43.4178 | 42.6275 | 43.0429 | 31.3018 | 27.2826 | 24.9727 | 17.3007 | 14.6102 | 2.9761
| Parcelhuse | 39.5666 | 40.4856 | 40.162 | 37.0748 | 29.0918 | 25.4876 | 22.5591 | 16.0124 | 13.6855 | 0.5956
| Rækkehuse | 41.7553 | 43.5484 | 41.176 | 38.1488 | 31.7577 | 28.3132 | 23.4592 | 15.5521 | 12.7551 | 1.3107
| Etageboliger | 33.2946 | 34.6767 | 34.756 | 32.3772 | 28.7119 | 26.8703 | 20.7314 | 14.2986 | 10.5208 | 0.29142
| Erhverv | 41.8226 | 41.8752 | 43.0646 | 43.9879 | 36.8533 | 32.8924 | 27.4459 | 18.7869 | 12.4206 | 4.1217
| Institutioner | 39.3886 | 40.4271 | 40.8491 | 38.875 | 32.7537 | 28.7171 | 23.3112 | 17.558 | 12.1808 | 1.8982